Радиомодули с сенсором (RMS) - Учет газа

Модель	Внешний вид	Тип ресурса	Применимость для приборов учета	Внешняя антенна	Документация
Jooby EPHIR RMS LoRaWAN GMEL10 100	Газ	G-Elster (BK-G1.6, BK-G2.5, BK-G4, BK-G6, BK-G10, BK-G16, BK-G25)	-
Jooby EPHIR RMS LoRaWAN GMEL10 102	0.5 m
Jooby EPHIR RMS LoRaWAN GMEL10 106	3.0 m
Jooby EPHIR RMS LoRaWAN GMME10 103	Газ	G-Metrix (G1.6, G2.5, G4, G6, G10, G16)	-
Jooby EPHIR RMS LoRaWAN GMME10 104	0,5 m
Jooby EPHIR RMS LoRaWAN GMME10 107	3,0 m
Jooby EPHIR RMS LoRaWAN GMSG10 105	Газ	G-SamGaz (G1.6, G2.5, G4, G6)	-

Радиомодули с сенсором (RMS) - Учет воды

Модель	Внешний вид	Тип ресурса	Применимость для приборов учета	Внешняя антенна	Документация
Jooby Aquaris RMS LoRaWAN WONO10 203	Вода	W-Novator_L (ЛК-15Х, Novator ЛК-15Г)	-